| МБУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУДО «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска ________________________ В.Г. Новиков «31» августа 2015 г. |
| --- | --- |

Должностная инструкция электрика

1.Общие положения

1.1.Электрик принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению зам. директора по АХР, из числа лиц старше 18 лет, имеющих соответствующую подготовку и опыт работы.

1.2.Электрик подчиняется непосредственно зам. директора по АХР.

1.3.В своей работе электрик руководствуется постановлениями местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего вида и состояния здания; правилами санитарии и гигиены по содержанию помещений и др.; правилами эксплуатации обслуживаемого оборудования; правилами безопасности при выполнении работ, правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, а также Уставом  Учреждения,  Правилами внутреннего трудового распорядка работников школы и настоящей Инструкцией.

2.Функции

2.1.Основными направлениями деятельности электрика  являются:

-поддержание в рабочем состоянии системы электроснабжения;

-проведение текущих ремонтных работ.

3.Должностные обязанности

Электрик  школы выполняет следующие обязанности:

3.1. осуществляет текущий ремонт и следит за надлежащим состоянием электрических сетей и электрооборудования;

3.2.проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

3.3. устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников школы;

3.4.2 раза в год проводит очистку светильников от пыли и грязи в кабинетах и коридорах школы;

3.5.проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ;

3.6.соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных слесарных, электротехнических и сварочных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

4.  Права

Электрик имеет право:

4.1.на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам;

4.2. запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, машин, механизмов; приборов, конструкций и т.п.);

4.3. отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда отсутствуют и (или) не мот быть приняты необходимые меры безопасности.

5.Ответственность

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка работников школы, приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, электрик несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством;

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей электрик несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6.Взаимоотношения. Связи по должности

Электрик:

6.1.работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели;

6.2.проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности под  руководством завхоза школы.

С должностной инструкцией ознакомлен (а)         ____________________ Велиманов В.Д.

«_____» _______________